## RLC serie
Circuito RLC |  | La resistencia total es la de la resistencia y la bobina
Medimos R con el polímetro |  | Rt = R + Rl | Rt =35+389 | f(kHz) | V_R(V) (CH2) | V_in(V) (CH1) | phi | f(Hz) | ln f | Cambios de escala
L=39mH con 5% tolerancia |  | Rl = 35 ohmnios |  | 4.34 | 7.44 | 8.48 | 2.1 | 4340 | 8.3756 | Ch1=2.0;CH2=1.0;M=50micros
| s(R) = 1ohmnios |  | Vamos a calcular w0 | 4.41 | 7.4 | 8.48 | 6.6 | 4410 | 8.3916 | Anotamos cuanto vale cada cuadrado vertical y horizontal
R = 389 ohmnios |  |  | w0 = 1/(LC)^1/2 | 4.47 | 7.32 | 8.48 | 10.8 | 4470 | 8.4051
R teorica = 340 ohmnios, medida con los colores |  |  | 27874.7337 | 4.56 | 7.24 | 8.48 | 15.87 | 4560 | 8.4251 |  | Representamos Vr/V1 frente a ln f
|  |  | f = w0/2pi | 4.64 | 7.12 | 8.48 | 19.4 | 4640 | 8.4425
C = 33nF, teorica |  |  | 4436.4017 | 4.74 | 6.88 | 8.64 | 25.12 | 4740 | 8.4638 |  | Vr/V1
|  |  |  | 4.86 | 6.64 | 8.64 | 30.8 | 4860 | 8.4888 |  | 0.87736
|  |  |  | 4.96 | 6.36 | 8.72 | 35.57 | 4960 | 8.5092 |  | 0.87264
|  |  |  | 5.12 | 6.08 | 8.8 | 40.7 | 5120 | 8.5409 |  | 0.86321
|  |  |  | 5.26 | 5.76 | 8.88 | 45.32 | 5260 | 8.5679 |  | 0.85377
|  |  |  | 5.51 | 5.16 | 8.96 | 50.3 | 5510 | 8.6143 |  | 0.83962
|  |  |  | 5.79 | 4.64 | 9.12 | 55.5 | 5790 | 8.6639 |  | 0.7963
|  |  |  | 6.14 | 4.12 | 9.12 | 60.32 | 6140 | 8.7226 |  | 0.76852
|  |  |  | 6.68 | 3.56 | 9.28 | 66.2 | 6680 | 8.8069 |  | 0.72936
|  |  |  | 7.46 | 2.92 | 9.28 | 71.25 | 7460 | 8.9173 | Cambiamos M=25 micros | 0.69091
|  |  |  | 9.08 | 2.12 | 9.36 | 75.16 | 9080 | 9.1138 |  | 0.64865
|  |  |  | 11.33 | 1.56 | 9.36 | 78.82 | 11330 | 9.3352 |  | 0.57589
|  |  |  | 20.8 | 0.776 | 9.44 | 85.22 | 20800 | 9.9427 | CH1=2V;CH2=200mV;M=5micros | 0.50877
|  |  |  | 50.86 | 0.312 | 9.52 | 90.32 | 50860 | 10.8368 | CH2=100mV | 0.45175
|  |  |  | 100.7 | 0.152 | 9.6 | 92.08 | 100700 | 11.5199 | CH2=50mV;M=2.5micros | 0.38362
|  |  |  | 4.26 | 7.44 | 8.48 | 356.3 | 4260 | 8.357 | Ch1=2.0;CH2=1.0;M=50micros | 0.31466
|  |  |  | 4.13 | 7.32 | 8.48 | 349.5 | 4130 | 8.326 |  | 0.2265
|  |  |  | 4.07 | 7.28 | 8.48 | 345.1 | 4070 | 8.3114 |  | 0.16667
|  |  |  | 3.99 | 7.08 | 8.56 | 340.4 | 3990 | 8.2915 |  | 0.082203
|  |  |  | 3.91 | 6.88 | 8.64 | 335.5 | 3910 | 8.2713 |  | 0.032773
|  |  |  | 3.81 | 6.6 | 8.72 | 330.3 | 3810 | 8.2454 |  | 0.015833
|  |  |  | 3.73 | 6.32 | 8.8 | 325.1 | 3730 | 8.2242 |  | 0.87736
|  |  |  | 3.61 | 6 | 8.88 | 320.4 | 3610 | 8.1915 |  | 0.86321
|  |  |  | 3.52 | 5.68 | 8.96 | 315.6 | 3520 | 8.1662 |  | 0.85849
|  |  |  | 3.37 | 5.12 | 9.04 | 310.5 | 3370 | 8.1227 |  | 0.8271
|  |  |  | 3.21 | 4.56 | 9.12 | 305.1 | 3210 | 8.074 |  | 0.7963
|  |  |  | 3.05 | 4.12 | 9.12 | 300.7 | 3050 | 8.0229 |  | 0.75688
|  |  |  | 2.84 | 3.56 | 9.2 | 295.5 | 2840 | 7.9516 |  | 0.71818
|  |  |  | 2.47 | 2.8 | 9.28 | 289.5 | 2470 | 7.812 |  | 0.67568
|  |  |  | 2.1 | 2.12 | 9.36 | 285.3 | 2100 | 7.6497 |  | 0.63393
|  |  |  | 1.73 | 1.64 | 9.36 | 280.4 | 1730 | 7.4559 | M=100 micros | 0.56637
|  |  |  | 1.5 | 1.36 | 9.44 | 275 +- | 1500 | 7.3132 |  | 0.5
|  |  |  | 0.178 | 0.154 | 9.44 | 270+- | 178 | 5.1818 | CH2=50mV;M=1ms | 0.45175
|  |  |  | 0.5 | 0.404 | 9.44 | 273+- | 500 | 6.2146 | CH2=100mV;M=250micros | 0.38696
|  |  |  | 1 | 0.856 | 9.44 |  | 1000 | 6.9078 | CH2=200mV | 0.30172
0.2265
0.17521
0.14407
0.016314
0.042797
0.090678

## RLC paralelo
Circuito RLC paralelo |  |  | w0 = 1/sqrt(LC) |  |  | Vamos a estudiar los armonicos de las ondas cuadradas y triangulares
|  |  | 32118.414 |  |  | Medimos el V0 de las ondas |  |  | Los coeficientes de Fourier son con w=w0/n
Tenemos un circuito con dos condensadores |  |  | f0=w0/2pi | [8 empty] | 1.25
|  |  | 5111.8044 |  | 1.64 | an de fourier(voltaje pico a pico de la entrada)
L = 47 mH | C = c1*c2/(c1+c2) | R | Esta es la frecuencia teórica, vamos a verla experimentalmente |  |  | Onda cuadrada, v0 decae como 1/n |  |  | Onda triangular, v0 decae como 1/n^2 |  | Delta de Dirac, la nueva w0=5.32
| c1=0,33mF | 1190 ohmnios |  |  |  | n | V ch2 de entrada |  | n | V ch2 de entrada(V) | Conectamos el rectificador de media onda para eliminar la onda negativa
| 3.3e-07 |  | f0exp = 4.92KHz |  |  | 1 | 11.84 | Ch2=2V;CH1=2V;M=50micros | 1 | 8 | Con el offset y la amplitud buscamos una delta de Dirac, una onda estrecha
| c2=22nF |  |  |  |  | 3 | 3.24 | Ch2=2V;CH1=1V;M=50micros | 3 | 0.784 | Caracterizamos el alto, el ancho y el periodo de la onda |  |  | Una vez caracterizada la onda obtenemos los coeficientes de Fourier, los pares no se anulan
| 2.2e-08 |  | Vamos a medir el ancho de banda, la variación de frecuencia entre desfases de +-45º |  |  | 5 | 2.42 | CH2=500mV;CH1=2V;M=100micros | 5 | 0.33 | Altura (V) | Ancho de la onda | Periodo | n | V ch2(V)
| C | [9 empty] | DeltaV=1.82 | 56 micros | 612 micros | 1 | 0.432
| 2.0625e-08 |  | f en 45º | f en -45º |  |  | El voltaje de salida es 9.68 |  |  | El voltaje de salida es 9,2 |  |  |  | 2 | 0.42
|  |  | 5.02 kHz | 4.85 | [9 empty] | 3 | 0.412
|  |  | B=f2-f1 |  |  | Para la onda cuadrada y la triangular los coeficientes pares se anulan porque son señales pares | [7 empty] | 4 | 0.406
|  |  | 170 |  |  | Para n pares solo vemos señales residuales | [7 empty] | 5 | 0.398